## Slide 1
.
Maria Jamile Arcoverde da Silva¹, Ingrid Iara da Silva Britto², Inácio Alves dos Santos³ e Jefferson Bezerra dos Santos4
¹ Discente da EREFEM Monsehor José Kerhle, mariajamilearcoverde@gmail.com, Arcoverde, Pernambuco
2 Discente da EREFEM Monsehor José Kerhle, Ingridiara2911@gmail.com, Arcoverde, Pernambuco
3 Professor da EREFEM Monsehor José Kerhle, inacio.asantos02@professor.educacao.pe.gov.br, Arcoverde, Pernambuco
4 Professor da EREFEM Monsehor José Kerhle, jefferson.bsantos42@professor.educacao.pe.gov.br, Arcoverde, Pernambuco
FEIRA DE CIÊNCIAS
SISTEMA ARDUINO PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL: USO COMBINADO DE SENSORES E NANOPARTÍCULAS NA DETECÇÃO E TRATAMENTO DE POLUENTES AQUÁTICOS
INTRODUÇÃO
OBJETIVOS
MATERIAL E MÉTODOS
RESULTADOS
CONCLUSÃO
O sistema baseado na plataforma Arduino demonstrou desempenho satisfatório na aquisição e leitura de dados dos sensores integrados. Durante os testes com amostras simuladas de água contaminada, todos os sensores apresentaram respostas coerentes às variações nos parâmetros analisados.
A câmara de análise, construída em acrílico, permitiu a instalação segura e padronizada dos sensores, garantindo medições estáveis e repetíveis. A comunicação serial via monitor do Arduino possibilitou o acompanhamento em tempo real dos dados obtidos, facilitando a análise e registro dos resultados.
Entretanto, a natureza das amostra de água e outros tipos de amostras utilizados nos experimentos impôs desafios específicos ao sistema eletrônico:
Corrosão de componentes: A presença de sal (cloreto de sódio e outros íons) acelerou processos de oxidação em conexões metálicas e terminais expostos, exigindo o uso de materiais protegidos ou encapsulamento com resina e silicone para garantir a durabilidade do sistema.
Interferência nos sensores: A alta condutividade da água marinha pode gerar leituras instáveis ou enviesadas em sensores eletrônicos sensíveis, como o TDS e o TCRT5000, sendo necessário recalibrar os sensores para esse tipo de meio.
Curto-circuito e umidade: A umidade elevada e respingos constantes durante os testes indicaram a necessidade de proteção física adicional da placa Arduino, como caixas estanques ou uso de verniz isolante
A contaminação das águas costeiras por compostos orgânicos — como derivados de petróleo, óleos vegetais e minerais, surfactantes e microplásticos — constitui um grave problema ambiental, comprometendo a biodiversidade marinha e representando riscos à saúde pública. Esses poluentes alteram significativamente as propriedades físico-químicas da água, muitas vezes de forma não perceptível visualmente, exigindo sistemas de detecção sensíveis e contínuos. Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema integrado de baixo custo para monitoramento e remediação de águas contaminadas, utilizando a plataforma Arduino e uma câmara de análise construída para testes controlados. O sistema incorpora sensores eletrônicos capazes de detectar múltiplos parâmetros relevantes: o TDS Meter, para análise da condutividade elétrica; o DS18B20, para monitoramento da temperatura; o TCS230, para identificação de alterações cromáticas associadas à presença de contaminantes; e o TCRT5000, utilizado como sensor de turbidez óptica, sensível à concentração de partículas e hidrocarbonetos em suspensão.
Desenvolver e validar um sistema integrado de baixo custo para o monitoramento e a remediação de águas costeiras contaminadas por compostos orgânicos, utilizando sensores eletrônicos, uma câmara de análise e nanomateriais com potencial remediador.
Projetar e construir um módulo de análise baseado na plataforma Arduino, com integração de sensores eletrônicos voltados à caracterização da qualidade da água.
O sistema foi desenvolvido com base na plataforma Arduino, integrando quatro sensores: TDS Meter (condutividade elétrica), DS18B20 (temperatura), TCS230 (cor) e TCRT5000 (turbidez). Os sensores foram instalados em uma câmara de análise transparente, projetada para contenção e observação controlada de amostras de água contaminada. O circuito eletrônico foi montado em protoboard e alimentado por fonte externa, com leitura dos dados em tempo real via monitor serial.
Foram realizadas simulações laboratoriais com diferentes tipos de contaminantes orgânicos (óleos, detergentes e corantes), avaliando a resposta individual e combinada dos sensores. Paralelamente, foi conduzida uma revisão exploratória sobre nanomateriais aplicáveis à remediação de compostos orgânicos, com vistas à futura integração de uma etapa de tratamento físico-químico ao sistema.